|  | OSSERVATORIO PER L’APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA PREVENZIONE INCENDI (art. 7, D.M. 9 maggio 2007) |  |  |  | / Spazio da compilare a cura dell’Osservatorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCHEDA RILEVAMENTO DATI |  |  |  |

| Comando Provinciale VVF di |  |
| --- | --- |

1. INFORMAZIONI GENERALI

| Ditta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indirizzo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Città |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività (D.M. 16/2/82) |  |  |  |  |  |  |  | N° pratica |  |  |  |  |
|  | Progetto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deroga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume (m3) |  |  |  | Superficie (m2) |  |  | Capienza (n. persone) |  |  |  | Posti auto (n) |  |

2. FINALITA’ DI APPLICAZIONE

|  | Aspetti di prevenzione incendi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Deroga |  |  |
|  | Altro |  |  |

- 3. ANALISI PRELIMINARE - SOMMARIO TECNICO

| 3.1. Definizione del progetto |  | Documentazione completa Richiesta documentazione |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Identificazione degli Obiettivi di Sicurezza Antincendio (DIR 89/106/CEE) |  | La capacità portante dell'opera deve essere garantita per un periodo di tempo determinato La produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere deve essere limitata La propagazione del fuoco alle opere vicine deve essere limitata Gli occupanti devono essere in grado di lasciare l'opera o di essere soccorsi altrimenti Deve essere presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso |  |
| Eventuale precisazione o esplicitazione degli obiettivi |  |  |  |
| 3.3. Identificazione dei livelli di prestazione |  |  |  |
| 3.4. Eventuali riferimenti, sia normativi sia disponibili in letteratura, da cui sono stati desunti i livelli di prestazione |  |  |  |
| 3.5. Scenari d’incendio | N. scenari |  |  |
|  | HRR max |  |  |

- 4. ANALISI QUANTITATIVA

| 4.1. Definizione della soluzione progettuale |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2. Scelta del modello di calcolo |  |  |
| 4.2.a. Sviluppo ed evoluzione dell’incendio |  | Modello analitico semplificato Modello di simulazione dell’incendio a zone per ambienti confinati Modello di simulazione dell’incendio di campo (CFD) |
| Identificazione del modello utilizzato |  |  |
| 4.2.b. Simulazione dell’esodo |  | Modello analitico semplificato Modello parzialmente comportamentale Modello comportamentale |
| Identificazione del modello utilizzato |  |  |

- 5. SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

| 5.1. Documento che definisca il SGSA |  | Presente e completo Richiesta integrazione |
| --- | --- | --- |
| 5.2. Programma di attuazione del SGSA |  | E’ definito Richiesta integrazione |
| 5.3. Struttura del SGSA |  | Organizzato secondo i punti del DM 9/5/07 Organizzato con maggior dettaglio di punti E’ carente e viene richiesta integrazione |

- 6. ESITI FINALI DEL PROCEDIMENTO

|  | Positivo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Negativo |  |  |
| Eventuali osservazioni e/o prescrizioni impartite |  |  |  |

- 7. TEMPISTICA

| Presentazione istanza al Comando |  |
| --- | --- |
| Eventuale interruzione dei termini |  |
| Eventuale trasmissione alla Direzione Regionale VF |  |
| Parere della C.T.R. |  |
| Risposta del Comando Provinciale |  |

| Il funzionario incaricato dell’istruzione del procedimento |  |
| --- | --- |
| e.mail |  |

Note

? L’archiviazione delle schede informative avverrà con numerazione progressiva annuale nel seguente formato: numero progressivo/anno,

Va indicato il riferimento alla/e attività alle quali viene applicato questo specifico procedimento

I dati relativi a volume (m3), superficie (m2), capienza (numero persone) e/o numero di posti auto vengono richiesti per evidenziare la portata del progetto. Può essere inserito uno o più di questi dati.

Vengono indicati gli aspetti connessi con la prevenzione incendi per i quali è stato attivato l’approccio ingegneristico (p.e.: valutazione dei requisiti di resistenza al fuoco delle strutture; analisi della diffusione dei fumi e verifica delle vie di esodo, ecc).

Indicare il riferimento completo della norma e l’articolo/punto a cui si riferisce la richiesta di deroga.

Indicare altri particolari aspetti per i quali è stato richiesta la procedure (p.e.: protezione di beni o infrastrutture; prosecuzione attività, ecc.).

Descrizione degli scenari d’incendio scelti tra i più gravosi dal punto di vista dello sviluppo e della propagazione dell’incendio, della sollecitazione strutturale, della salvaguardia delle persone, ecc., comunque connessi con gli obiettivi scelti.

Il riferimento può essere, ad esempio, una norma ISO (p.e.: ISO 13571 o BS PD 7974-6) oppure un documento tecnico o articolo di riconosciuta valenza scientifica (p.e.: Jin, Y. "Studies on Human Behavior and Tenability in Fire Smoke” in Fire Safety Science - Proceedings of the Fifth International Symposium, International Association for Fire Safety Science, 1997, pp. 3-21),

Sintetica descrizione delle scelte progettuali

Vanno riportate almeno le seguenti indicazioni: nome commerciale, versione, produttore/distributore.

Vanno riportate almeno le seguenti indicazioni: nome commerciale, versione, produttore/distributore.

Vanno indicate le date relative alle varie fasi del procedimento

Va inserito il nominativo e la qualifica del funzionario che ha seguito l’istruzione del procedimento.